## SNGER_FX
ENTEL PERÚ S.A.
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA DE PROTECCIÓN PARA LAS ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA FIJAS PERTENECIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
SNGER MTC - CERRO CAMACHO
RADIOENLACES
ESTACIÓN - {siteName}
1.- | ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente informe teórico predictivo es realizado en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 584-2005-MTC-03 en la que se especifican los criterios de protección establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, para las Estaciones de Comprobación Técnica Fijas pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Espectro Radioeléctrico.
2.- | CONSIDERACIONES PREVIAS
En la norma antes mencionada se establecieron las siguientes zonas de protección:
| a. | Zona de Protección Primaria: Zona que se extiende desde la base del mástil, torre o estructura que soporte la antena de la estación del SNGER hasta un radio de quinientos (500) metros alrededor de la misma.
| b. | Zona de Protección Secundaria: Zona que se extiende desde la base del mástil, torre o estructura que soporte la antena de la estación del SNGER hasta un radio de mil quinientos (1,500) metros alrededor de la misma, excluyendo la zona de protección primaria.
También se estableció la altura máxima permitida para el mástil, torre o estructura de soporte de antenas del sistema irradiante de las estaciones radioeléctricas (HE) dentro de la zona de protección secundaria, la misma que no será mayor a la altura de la antena de la Estación de Comprobación Técnica (HG) sumada al producto de la tangente de 3 grados (0.052407779) multiplicado por la distancia (d) entre la Estación de Comprobación Técnica y la estructura de soporte de antena, conforme al siguiente gráfico:
Luego se establecieron protecciones contra los campos electromagnéticos, cuyos valores máximos quedaron establecidos en función a la frecuencia fundamental de operación de acuerdo a la siguiente tabla:
|  |  | Frecuencia Fundamental |  |  |  | Máximo de Intensidad de Campo
|  |  | f |  |  |  | mV/m
|  |  | f > 3GHz |  |  |  | 50
3.- | DESARROLLO DEL INFORME
DATOS DE LA ESTACIÓN ENTEL:
| Nombre: |  |  | 0100543_LM |  | Repetidor_La_Molina
| Dirección: |  |  | Cerro Camacho, entre los distrito de La Molina y Santiago de Surco | Surquillo | Surquillo | Surquillo | Surquillo | Surquillo | Surquillo | Surquillo
| Distrito: |  |  | LA MOLINA
| Provincia: |  |  | LIMA
| Departamento: |  |  | LIMA
| Coordenadas: |  |  | 76 | 57 | 36.4087 | L.O | 12 | 5 | 6.0379 | L.S.
DATOS DE LA ESTACIÓN SNGER:
| Nombre: |  |  | CERRO CAMACHO
| Dirección: |  |  | Cerro Camacho
| Distrito: |  |  | Santiago de Surco
| Provincia: |  |  | Lima
| Departamento: |  |  | Lima
| Coordenadas: |  |  | 76 | 57 | 43.8 | L.O | 12 | 5 | 29.4 | L.S.
ALTURA MÁXIMA EN LA ZONA DE PROTECCIÓN PRIMARIA
No Aplica
DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MÁXIMA EN LA ZONA DE PROTECCIÓN SECUNDARIA
| Altura de Estructura de Estación |  |  |  | CERRO CAMACHO |  |  |  |  | 15 | metros
| Altura de Estructura de Estación |  |  |  | 0100543_LM_Repetidor_La_Molina |  |  |  |  | 60 | metros
| Distancia (d) | [8 empty] | 754.8292 | metros
|  |  | He | = | Hg | + | d |  | x | Tg(3°)
|  |  | He | = | 15 | + | 754.8292 |  | x | 0.052408
|  |  | He | = | 54.5589 |  | metros |  |  |  | -
-
Dado que la altura de la Estructura de la Estación Radioeléctrica de ENTEL es menor que la altura permitida, cumple lo indicado en el Artículo 7° de la Resolución Ministerial N° 584-2005-MTC/03.
INTENSIDAD DE CAMPO EN EL GONIÓMETRO ( f > 3 GHz )
Banda de 7 GHz
Estación |  |  | frec Tx | Enlaza con |  | Distancia al Gonio |  | EIRP | Intensidad de Campo Eléctrico en el Goniómetro | Intensidad de Campo Eléctrico en el Goniómetro
|  |  | (MHz) |  |  | (m) |  | (W) | (V/m) | (mV/m)
0100543_LM_Repetidor_La_Molina |  |  | 7596 | 0100103_LM-Wiracocha |  | 754.8292 |  | 0.00095499 | 0.00022424 | 0.22424
4.- | CONCLUSIONES
1 | La estructura de soporte de antenas de la Estación 0100543_LM_Repetidor_La_Molina no excede el valor máximo de altura permisible establecido en el procedimiento de cálculo de la Resolución Ministerial Nº 584-2005-MTC-03.
2 | El valor calculado de intensidad de campo emitido por la estación radioeléctrica en evaluación no excede el valor máximo permisible establecido en la Resolución Ministerial Nº 584-2005-MTC-03.
3 | Por lo tanto, concluimos que la estación cumple con lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 584-2005-MTC-03 y con las normas de protección establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, para las Estaciones de Comprobación Técnica Fijas pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Espectro Radioeléctrico.
REFRENDADO POR:
| ING.: |  |  | ALDO TEODORO BECERRA FUERO
| REG. CIP: |  |  | 90055
| DIRECCIÓN: |  |  | Ca. Republica de Colombia 791 – Piso 18 – San Isidro
| CELULAR: |  |  | 981 587 157
| E-MAIL: |  |  | aldo.becerra@entel.pe